保卫处采购项目

健康驿站监控系统，预计采购金额37360.00（元）

为配合健康驿站建设，加强健康驿站人员管理与监控，原健康驿站无摄像头，处于校园监控盲区，现申请在健康驿站安装监控系统并连接校园安全指挥中心。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 摄像头 | 24 | 个 |
| 2 | 支架 | 24 | 个 |
| 3 | POE交换机 | 4 | 部 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2 | 部 |
| 5 | 视频切换器 | 2 | 个 |
| 6 | 光线收发器 | 2 | 个 |
| 7 | 硬盘 | 6 | 块 |
| 8 | 网线 | 16 | 箱 |