电工电气耗材、工具清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插针 | QE-1008 | 包 | 10 |  | 红色 |
| 2 | 42芯软线 | 0.75mm2 红色 | 卷 | 30 |  | 25米/卷 |
| 3 | 42芯软线 | 0.75mm2 蓝色 | 卷 | 10 |  | 25米/卷 |
| 4 | 日光灯管 | T5 8W | 只 | 10 | 波力通 |  |
| 5 | 熔断体 | 6A φ10x38 | 盒 | 5 | 正泰 | 20个/盒 |
| 6 | 熔断体 | 1A φ5x20 | 盒 | 1 | 正泰 | 100个/盒 |
| 7 | 熔断体 | 2A φ5x20 | 盒 | 1 | 正泰 | 100个/盒 |
| 8 | 熔断体 | 5A φ5x20 | 盒 | 1 | 正泰 | 100个/盒 |
| 9 | 记号笔 |  | 支 | 5 |  |  |
| 10 | 铅笔 | 2B | 盒 | 2 |  | 12支/盒 |
| 11 | 电池 | 9V | 块 | 20 | 双鹿 |  |
| 12 | 兆欧表 | ZC25-3 | 只 | 2 | 德力西 | 500V/500M |
| 13 | 兆欧表 | UT502C | 只 | 2 | 优利德 |  |
| 14 | 钳形电流表 | UT204+ | 只 | 2 | 优利德 | 交直流两用 |
| 15 | 手电钻 | GSR120-LI | 套 | 2 | bosch | 锂电, 12v两电一充，含批头 |
| 16 | 手推车 | 800x600x750 | 台 | 1 | 玲皓 | 三层 |
| 17 | 水口钳 | DL0306 | 只 | 6 | 得力 |  |
| 18 | 剥线钳 | DL2607 | 只 | 6 | 得力 |  |
| 19 | 剥线钳 | DL2003 | 只 | 6 | 得力 |  |
| 20 | 尖嘴钳 | DL2106Z | 只 | 6 | 得力 |  |
| 21 | 平口钳 | DL2006Z | 只 | 6 | 得力 |  |
| 22 | 压线钳 | JGC8 6-4B | 只 | 6 | 际工 |  |
| 23 | 卡尺 | DL92200 | 只 | 2 | 得力 |  |
| 24 | 收纳盒 | 33.5x23x6cm | 只 | 6 | 得力 |  |
| 25 | 网线钳 | DL381068 | 只 | 6 | 得力 |  |
| 26 | 网线测试仪 | DL8401 | 套 | 3 | 得力 |  |
| 27 | 螺丝批 | DL3502 | 套 | 6 | 得力 |  |
| 28 | 测电笔 | DL382250 | 只 | 6 | 得力 |  |
| 29 | 内六角扳手 | DL2173 | 套 | 6 | 得力 |  |