附件：

建筑自动化消防设施年度检测

根据学院需要，对校园内自动化消防设施进行年度检测与联动调试，需检测面积：

综合楼9层，面积41900.77平方米；地下停车场13811.50平方米；图书馆4层，14863.51平方米；食堂3层13906.73平方米；后勤综合楼4层5635.76平方米；风雨操场3层15811.69平方米；大学生活动中心3层8926.32平方米；计算机中心3层17771平方米，实训中心5层18908.43平方米，实训工区3层7576平方米，学生公寓3栋六层54638平方米。

总面积213749.43平方米。

检测要求：检测点位不低于50%，并进行联动调试后出具检测合格报告。

预算金额：45942元。