附件：

| 序号 | 名称 | 故障 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 水平制动失灵 | 1 |
| 2 | 全站仪 | 坚直制动失灵 | 1 |
| 3 | 全站仪 | 显示内屏故障障 | 1 |
| 4 | 全站仪 | 坚直制动失灵 | 1 |
| 5 | 全站仪 | 系统故障，数值不准（需要详查） | 1 |
| 6 | 全站仪 | 水平制动失灵 ，系统故障，数值不准（需要详查） | 1 |
| 7 | 全站仪 | 系统故障，数值不准，调平旋钮失灵 | 1 |
| 8 | 全站仪 | 水平制动坏 ，整机精度调试 | 1 |
| 9 | 电子水准仪 | 无系统故障 ，无法开机 | 1 |
| 10 | 电子水准仪 | 无系统故障 ，无法开机 | 1 |
| 11 | 电子水准仪 | 水平气泡反光镜脱落 · | 1 |
| 12 | 水准仪 | 调平失灵 | 1 |
| 13 | 水准仪 | 目镜脱落 | 1 |
| 14 | 水准仪 | 调焦螺旋脱落 | 1 |
| 15 | 水准仪 | 目镜旋钮脱落 | 1 |
| 16 | 水准仪 | 底座无法转动 | 1 |
| 17 | 水准仪 | 底座无法转动 | 1 |
| 18 | 水准仪 | 底座无法转动 | 1 |
| 19 | 水准仪 | 底座无法转动 | 1 |
| 20 | 水准仪 | 底座无法转动 | 1 |
| 21 | 海星达全站仪主机电池 | BL-5000 | 10 |
| 22 | 海星达RTK手簿锂电池 | BL-6300A | 5 |
| 23 | 海星达全站仪主机充电器 | CL-4400 | 5 |
| 24 | 海星达RTK手簿充电器 | RD0501000-USBA | 5 |
| 25 | 南方电子水准仪电池 | B-21（黄） | 5 |
| 26 | 棱镜杆水平泡（含座） | 36mm塑料外壳水泡座 | 60 |
| 27 | 棱镜杆水平泡 | 水泡19mm*11mm | 60 |
| 28 | 三脚架用螺丝 | M3 | 200 |
| 29 | 三脚架用螺丝 | M4 | 200 |
| 合计 |  |  |  |