蒸汽锅炉更换树脂罐阀头和环氧树脂说明

因蒸汽锅炉环氧树脂罐阀头出现故障，经检测无法维修，现申请采购新阀头，同时更换罐体内环氧树脂。

1. 浮动软化双罐阀头ZR4--1 1台 9346.00元
2. 石英砂2#--4# 2袋 89.00 178.00元
3. 树脂001\*7 12袋 258.00 3096.00元